略阳县气象局涉企行政检查事项

填报单位: 略阳县气象局          联系人：马坤        联系电话：4822326          填报时间：2025年11月06日

| 行政检查事项数 |  | 9项 | 涉企行政检查事项数 |  | 2项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否制定年度行政检查计划 |  | 是 | 是否明确年度行政检查频次 |  | 是 |
| 是否制定并开展专项检查计划 |  | 是 | 是否公示相关内容 |  | 是 |
| 涉企行政检查事项目录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 事项名称 | 事项依据 |  | 检查标准 | 年度检 查频次 |
| 1 | 雷电防护重点单位的安全检查 | 1.《中华人民共和国气象法》第三十一条。《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第 24号)第十九条、第二十三条 |  | 一、设施合规性 1.防雷装置(接闪器、引下线、接地装置)是否按标准安装并定期检测(易燃易爆场所每半年一次，其他场所每年一次)。2.电阻是否符合要求(一般场所<10Ω，易燃易爆场所<4Ω。3.浪涌保护器(SPD)是否安装且有效。 二、管理合规性 1.是否取得《防雷装置检测合格证》(需由具备资质的第三方机构检测),2.是否建立防雷安全管理制度和应急预案,3.是否对员工进行防雷安全培训 | 1年/次 |
| 2 | 气象探测环境保护检查 | 《气象设施和气象探测环境保护条例》(国务院令第 623号) |  | 1.新建、改建、扩建项目是否影响气象探测环境(如遮挡观测场、电磁干扰等)。2.是否在气象探测环境保护范围内违规施工。 | 1年/次 |