略阳县消防救援大队涉企行政检查事项

填报单位:略阳县消防救援大队 联系人：联系电话：4860688  填报时间：2025年11月6日

| 行政检查事项数 |  | 7项 | 涉企行政检查事项数 | 7项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否制定年度行政检查计划 |  | 是 | 是否明确年度行政检查频次 | 是 |
| 是否制定并开展专项检查计划 |  | 是 | 是否公示相关内容 | 是 |
| 涉企行政检查事项目录 |  |  |  |  |
| 序号 | 事项名称 | 事项依据 | 检查标准 | 年度检查频次 |
| 1 | 单位消防安全职责监督抽查 | 《中华人民共和国消防法》第五十三条“消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等 单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定。” 《消防监督检查规定》公安部令第120号第六条：消防监督检查的形式有：（一）对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查；（二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；（三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查；（四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查；（五）根据需要进行的其他消防监督检查。 | 建筑消防验收、备案合规，场所使用性质与备案信息一致；消防设施器材完好且定期维保，电器、燃气管路定期检测；疏散通道、消防车通道无占用堵塞；按规定开展防火检查、演练和员工培训，易燃易爆危险品存储经营符合规范，重点单位需完成每日防火巡查并留存记录、建立完整消防档案。 | 1次/年 |
| 2 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 《中华人民共和国消防法》第十五条：公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承 诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。 《消防监督检查规定》公安部令第120号第六条：消防监督检查的形式有：（一）对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查；（二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；（三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查；（四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查；（五）根据需要进行的其他消防监督检查。 | 申请材料真实齐全；建筑消防验收或备案手续完备；消防安全制度、应急疏散预案完善；消防设施完好有效，疏散通道及消防车通道畅通；装修材料合规，外墙门窗无影响逃生救援的障碍物；自动消防系统操作人员持证上岗，员工消防安全培训到位，告知承诺类场所需现场核查与承诺内容一致。 | 1次/年 |
| 3 | 消防产品质量监督检查 | 《消防产品监督管理规定》公安部令第122号第四条：县级以上地方质量监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构，按照各自职责对本行政区域内生产、流通和使用领域的消防产品质量实施监督管理。 | 消防产品符合国家相关标准，具备合格证明文件；产品型号、规格与备案信息一致，无假冒伪劣、过期失效的消防产品，产品安装使用符合规范要求。 | 1次/年 |
| 4 | 社会消防技术服务机构监督检查 | 《社会消防技术服务管理规定》应急管理部令第7号第十九条：县级以上人民政府消防救援机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内的社会消防技术服务活动实施监督管理。消防技术服务机构及其从业人员对消防救援机构依法进行的监督管理应当协助和配合，不得拒绝或者阻挠。 《社会消防技术服务管理规定》应急管理部令第7号第二十三条：消防救援机构根据消防监督管理需要，可以对辖区内从业的消防技术服务机构进行专项检查。专项检查应当随机抽取检查对象，随机选派检查人员，检查情况及查处结果及时向社会公开。 | 具备企业法人资格，经营范围含对应消防技术服务类目，工作场所、设备配备达标；执业人员资质合规、社保齐全，无挂证、多单位执业情况；不转包分包服务项目，不出具虚假失实文件，服务档案建立完整且妥善保管，经营场所公示事项齐全。 | 1次/年 |
| 5 | 注册消防工程师执业活动监督检查 | 《注册消防工程师管理规定》公安部令第143号第三十八条：县级以上公安机关消防机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内注册消防工程师的执业活动实施监督管理。注册消防工程师及其聘用单位对公安机关消防机构依法进行的监督管理应当协助与配合，不得拒绝或者阻挠。 | 持有效注册证书执业，无同时在两个及以上社会组织执业的情况；执业行为合规，出具的相关文件签字盖章规范，无违法违规执业、出具虚假文件的行为。 | 1次/年 |
| 6 | 大型群众性活动举办前检查 | 《消防监督检查规定》公安部令第120号第六条：消防监督检查的形式有：（一）对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查；（二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；（三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查；（四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查；（五）根据需要进行的其他消防监督检查。 《消防监督检查规定》公安部令第120号第十六条：对大型群众性活动现场在举办前进行的消防安全检查，公安机关消防机构应当在接到本级公安机关治安部门书面通知之日起三个工作日内进行检查，并将检查记录移交本级公安机关治安部门。 | 活动场地及临时搭建建筑符合消防标准；活动消防预案完善、责任分工明确；现场消防设施完好、疏散通道及应急照明达标，能满足活动人流量的应急疏散需求。 | 1次/年 |
| 7 | 消防违法举报投诉核查 | 《中华人民共和国消防法》第五十三条：消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等 单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定； 《消防监督检查规定》（公安部令第120号）第六条：消防监督检查的形式有：（一）对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查；（二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；（三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查；（四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查；（五）根据需要进行的其他消防监督检查。 《消防监督检查规定》（公安部令第120号）第十八条：公安机关消防机构应当按照下列时限，对举报投诉的消防安全违法行为进行实地核查：（一）对举报投诉占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，以及擅自停用消防设施的，应当在接到举报投诉后二十四小时内进行核查；（二）对举报投诉本款第一项以外的消防安全违法行为，应当在接到举报投诉之日起三个工作日内进行核查。核查后，对消防安全违法行为应当依法处理。处理情况应当及时告知举报投诉人；无法告知的，应当在受理登记中注明。 | 核查人员不少于2人且出示执法证件，核查过程留痕；对照举报内容精准核查，确认违法的依法处置并按时反馈；核查结果需贴合《建筑防火通用规范》（GB55037）、《消防设施通用规范》（GB55036） 等技术标准。 | 根据投诉举报情况决定 |